不锈钢电热板使用说明书

一、产品简介:

不锈钢电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。其主要特点：
1、工作面板选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
2、升温快且均匀，操作简便，使用安全。

二、技术参数:
1、型号：DB- 3 型
2、电源：220V 50HZ

3、加热功率调节范围： 50-1500 W无极可调

4、工作面积：350 × 200 mm

三、使用方法:

接通电源，打开电源，放上需要加热的物品，根据需要调整加热功率即可。

四、产品维护:

1、电源插座要有妥善接地，以便安全。
2、使用前后请把工作面擦拭干净，其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。
3、放置装样试管或其它器皿应在加热前放置工作面，以防爆裂。
4、接通电源，合上电源开关，指示灯亮，电热板处于工作状态。
5、电热板处于工作状态时，应有专人照管。不要用手触摸工作台表面，以防烫伤。
6、工作完毕，切断电源。

金坛市天竟实验仪器厂

电话：0519-82879700

传真：0519-82879711

网址：www.jttjyq.com